ДБЖ для роутера TTN DC-1018 18W 12000 mAh (чорний)

Потужне живлення у компактному форматі

TTN DC-1018 — це компактне джерело безперебійного живлення з потужністю 18W та акумулятором ємністю 12000mAh. Пристрій гарантує тривале живлення вашого роутера, камер відеоспостереження та інших мережевих пристроїв, забезпечуючи безперервний доступ до інтернету навіть під час відключень електроенергії.

Висока ємність для тривалої роботи

Акумулятор на 12000mAh забезпечує вашому роутеру стабільне живлення, що робить пристрій ідеальним для використання вдома або в офісі, де важливо зберігати постійне підключення до мережі.

Компактність і простота у використанні

TTN DC-1018 легко розмістити у будь-якому куточку вашого приміщення завдяки компактним розмірам і мінімальній вазі. Зручний та малогабаритний пристрій впишеться у будь-який простір, не займаючи багато місця.

Захист і безпека

Пристрій оснащений захистом від перенапруги, короткого замикання та перевантаження, що забезпечує безпечну експлуатацію та довговічність. Вам не потрібно турбуватися про надійність вашого мережевого обладнання.

Енергоефективність

DC-1018 оптимізує споживання енергії, продовжуючи час роботи роутера та забезпечуючи економічне використання ресурсів.

Просте підключення і автоматичне живлення

- Під’єднайте ваш роутер до DC-1018 через відповідний порт.

- Зарядіть пристрій, підключивши його до електромережі.

- При зникненні електроживлення DC-1018 автоматично активує живлення вашого роутера.

- Контролюйте стан акумулятора, щоб зберігати оптимальну ефективність.

.

Характеристики

Ємність акумулятора: 12000mAh

Тип акумулятора: Літій-іонний

Вихідна потужність: 18W

Час роботи: До 10 годин

Температура експлуатації: 0-45°C

Вологість експлуатації: 10%-90%RH

Захист: Від перенапруги, короткого замикання, перевантаження

Розмір: 160 х 105 х 33 мм

Вага: 0,39 кг

Вхідна напруга: 86-265V / 50-60 Гц

Вихідна напруга:

- DC 5V / 2A

- DC 9V / 1A

- DC 12V / 1A

- USB 5V / 2A

Комплектація

- 1 х DC ДБЖ

- 1 х кабель живлення AC 0,8 м.

- 1 х кабель живлення DC від 5,5х2,5 штекер на 5,5х2,5 штекер

- 1 х кабель живлення DC від 5,5х2,5 штекер на 5,5х2,5 штекер на два виходи

- 1 х Інструкція користувача

Залишайтеся завжди на зв'язку з DC-1018. Незалежно від того, чи працюєте ви з дому, чи граєте в онлайн-ігри, чи ведете важливі переговори, це надійне джерело безперебійного живлення гарантує стабільне з'єднання без жодних компромісів. Ваш роутер, ваша мережа — завжди активні.