ДБЖ для роутера і оптичного термінала TTN DCL-36W Type-C 20000mAh (LiFePo4) 5V/9V/12V/24V/PoE

Дія

DCL-36W — це незамінне джерело безперебійного живлення, спеціально розроблене для роутерів й оптичних терміналів, що використовують PoE (Power over Ethernet) технологію. Завдяки вбудованому акумулятору з ємністю 20000mAh  та потужності 36W цей пристрій забезпечує стабільне та тривале живлення вашого роутера навіть при непередбачуваних перебоях електропостачання. Ви більше не втратите важливі онлайн-сесії чи завантаження через відсутність струму.

Переваги

Висока ємність: 20000mAh  забезпечує тривалий час роботи роутера й оптичного термінала без підключення до електромережі.

PoE підтримка: Ідеально підходить для роутерів й оптичних терміналів, що підтримують Power over Ethernet, з можливістю живлення інших PoE пристроїв.

Надійність: Захист від перенапруги, короткого замикання та перевантаження, що гарантує довговічність та безпеку експлуатації.

Компактність і легкість: Легко розмістити у будь-якому місці, не займаючи багато простору.

Спосіб використання

Підключення: Під’єднайте роутер до DCL-36W через PoE порт.

Живлення: Підключіть сам пристрій до електромережі для заряджання акумулятора.

Використання: При зникненні живлення в мережі, DCL-36W автоматично починає забезпечувати роутер й оптичний термінал енергією з акумулятора.

Моніторинг: Регулярно перевіряйте стан акумулятора та рівень заряду для максимальної ефективності.

Характеристики

Ємність LiFePO4 акумулятора: 20000mAh

Тип акумулятора: Літій-іонний

Вихідна потужність: 36W

Час роботи: 10-12 годин

Температура експлуатації: 0-45°C

Вологість експлуатації: 10%-90%RH

Захист: Від перенапруги, короткого замикання, перевантаження

Розмір: 158 х 81.5 х 68.5 мм

Вага: 0,82 кг

Вхідна напруга: 100~240В/50~60Гц

Вихідна напруга:

- USB 5В/2A

- TYPE-C 5В/2A

- DC 5В/2A

- DC 9В/2A

- DC 12В/2A

- POE 15В/1A, 24В/0.6A

Комплектація

- 1 х DCL-UPS

- 1 х кабель живлення AC 0,8 м.

- 1 х кабель живлення DC від 5,5х2,5 штекер на 5,5х2,5 штекер

- 1 х кабель живлення DC від 5,5х2,5 штекер на 5,5х2,5 штекер на два виходи

- 1 х Інструкція користувача

Залишайтеся завжди на зв'язку з DCL-36W. Незалежно від того, чи працюєте ви з дому, чи граєте в онлайн-ігри, чи ведете важливі переговори, це надійне джерело безперебійного живлення гарантує стабільне з'єднання без жодних компромісів. Ваш роутер, оптичний термінал, ваша мережа — завжди активні.